进口设备审批填表说明

表2和表3中原因阐述范例（以基因扩增仪为例）：

1、项目概述、仪器在项目中的地位及用途

国家973计划课题“雄性和雌性不育分子机理与杂种优势利用”是重要的基础研究类课题，深入研究其不育分子机理对水稻产量等研究有重大意义。此课题需要进行基因克隆、载体构建等研究，需要用到基因扩增仪这分子生物学研究的基本仪器。

2、仪器应满足的精度要求和功能要求

基因扩增仪升降温速度可达4℃/s，国产该仪器一般可达2.5-3℃/s，从而浪费大量实验时间。温控准确性能达到0.4℃，国产准确性不能达到此参数，温控的准确性使得实验结果更加精确。超大触摸显示屏，更加方便操作，且厂家具有完善成熟的培训和售后服务体系。因此该仪器设备的购置和使用，将极大加快课题研究进展，提高研究和教学水平，培养高素质人才。

3、国内仪器达不到实验需求功能，因此申请购买进口仪器。

表3中专家论证意见范例（以基因扩增仪为例）：

该套设备是973科技项目研究课题的基础设备，是“************”课题研究所必需。设备应具备升降温速度快，温控准确，有梯度功能等功能，技术指标需达到：升降温速度4℃/s；温控准确性为0.4℃。目前国内尚无同时达到此功能要求和技术指标的产品，专家组同意申购单位的申请，以满足其课题研究的要求。该申购设备符合《政府采购进口产品管理办法》第七条的规定，建议购置该进口产品。

表4中专家组成要求

专家组应当由五人以上的单数组成，并在表3中亲笔签名；专家组成员中必须包括一名法律专家（教育厅要求有律师执业证书）。产品技术专家应当为非我校并熟悉该产品的专家；采购人代表（我校教职工）不得作为产品技术专家参与论证。

表1. 填写说明

政府采购进口产品申请表填写说明

| 申请单位 | 内蒙古民族大学 |
| --- | --- |
| 申请文件名称 |  |
| 申请文号 |  |
| 采购项目名称 | 进口仪器设备名称（不能出现品牌型号） 如：超微量紫外/可见分光光度计 |
| 采购项目金额 | 进口仪器设备金额（人民币）10.6万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 项目名称如：医学实验教学中心建设项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 项目金额如：220万（人民币） |
| 项目使用单位 | **学院**实验室 |
| 项目组织单位 | **大学**处 |
| 申 请 理 由 | 该套设备是植物干细胞分化和器官发生的分子机理项目研究课题的基础设备，是973课题研究所必需，为满足该课题的研究要求，其设备功能应具备进行超微量的核酸和蛋白检测，可进行连续全波长紫外/可见光谱扫描；数据可通过电脑直接输出与处理的功能。技术指标需达到检测体积：低至0.5ul；核酸检测范围：2-15000 ng/uL（dsDNA）；蛋白检测范围：0.1mg/ml-100mg/ml (BSA)；检测周期：5秒的标准，目前国内尚无同时达到此功能及技术指标的产品。 盖 章 年 月 日 |

| 表2填写说明 |  |
| --- | --- |
| 政府采购进口产品所属行业主管部门意见填写说明 |  |
| 一、基本情况 |  |
| 申请单位 | 内蒙古民族大学 |
| 拟采购产品名称 | 进口仪器设备名称（不能出现品牌型号） |
| 拟采购产品金额 | 进口仪器设备金额（人民币）10.6万元 |
| 采购项目所属项目名称 |  |
| 采购项目所属项目金额 |  |
| 二、申请理由 |  |
| ■1.中国境内无法获取： |  |
| □2.无法以合理的商业条件获取： |  |
| □3.其他。（国内有类似产品，但无法达到要求，请选此项） |  |
| 原因阐述： - 简要说明项目概述、仪器在项目中的作用 - 为了满足以上教学、科研需要，所购仪器设备须具备的主要功能和技术指标（扼要说明） - 进口与国产设备比较，目前国产仪器设备没有或无法达到（表2中哪些）关键或主要功能或性能，而进口仪器设备能满足以上教学、科研所需要的功能和技术指标。 所以申请购买该套进口仪器设备。 |  |
| 三、进口产品所属行业主管部门意见 |  |
| 盖 章 年 月 日 |  |

表3.填写说明

政府采购进口产品专家论证意见填写说明

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 | 内蒙古民族大学 |
| 拟采购产品名称 |  |
| 拟采购产品金额 |  |
| 采购项目所属项目名称 |  |
| 采购项目所属项目金额 |  |
| 二、申请理由 |  |
| ■1.中国境内无法获取： |  |
| □2.无法以合理的商业条件获取： |  |
| □3.其他。（国内有类似产品，但无法达到要求，请选此项） |  |
| 原因阐述：（具体原因与表2相同） |  |
| 三、专家论证意见（请填写专家论证意见） |  |
| 该套设备是 项目研究课题的（主体/基础）设备，是 课题研究所必需。设备应具备 功能（或设备具备 性能，或技术指标需 ）。目前国内尚无同时达到此功能要求（或性能、或技术指标）的产品，专家组同意申购单位的申请，以满足其课题研究的要求。该申购设备符合《政府采购进口产品管理办法》第七条的规定，建议购置该进口产品。 专 家 签 字: （需按表4要求由4名技术专家和1名法律专家签字） 年 月 日 |  |

完整申请表格范例

一、附表1～4按项目填写

附表1

政府采购进口产品申请表

| 申请单位 | 内蒙古民族大学 |
| --- | --- |
| 申请文件名称 | 20**高等教育专项资金采购进口产品申请 |
| 申请文号 |  |
| 采购项目名称 | 内蒙古自治区****重点实验室建设项目 |
| 采购项目金额 | 566.56万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 20**年一流学科建设资金 |
| 采购项目所属项目金额 | 720万元 |
| 项目使用单位 | 内蒙古民族大学***学院 |
| 项目组织单位 | 内蒙古民族大学国资处 |
| 申 请 理 由 | 我校***学院***重点实验室，研究条件与国内外同类专业相比差距较大，仅能承担完成基础性研究，不能满足博士生、硕士生、本科生高质量论文研究和高水平创新性研究的需求，已影响到学位论文质量和高水平创新性研究成果的形成。 本项目拟购置的进口设备主要是改善实验室条件,提升科研、开发能力,提高重点实验室支持学科发展的能力，力争建成国家级重点实验室。 本次拟购置的进口产品在精确度、准确性、灵敏度、可靠性及重复性要求校高，国产设备无法满足科研使用需求。 盖 章 年 月 日 |

附表2

政府采购进口产品所属行业主管部门意见

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 | 内蒙古民族大学 |
| 拟采购产品名称 | 实时荧光定量PCR仪、四元梯度高效液相色谱仪、光合仪 San++连续流动分析仪、高效液相色谱仪、全自动精子分析仪、荧光显微镜(正置）、荧光光度计等。详见设备清单。 |
| 拟采购产品金额 | 566.56万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 20**年一流学科建设资金 |
| 采购项目所属项目金额 | 720万元 |
| 二、申请理由 |  |
| √1.中国境内无法获取： |  |
| □2.无法以合理的商业条件获取： |  |
| □3.其他。 |  |
| 原因阐述：我校***重点实验室，研究条件与国内外同类专业相比差距较大，仅能承担完成基础性研究，不能满足博士生、硕士生、本科生高质量论文研究和高水平创新性研究的需求，已影响到学位论文质量和高水平创新性研究成果的形成。 本项目拟购置的进口设备主要是改善实验室条件,提升科研、开发能力,提高重点实验室支持学科发展的能力，力争建成国家级重点实验室。 本次拟购置的进口产品在精确度、准确性、灵敏度、可靠性及重复性要求校高，国产设备无法满足科研使用需求。 |  |
| 三、进口产品所属行业主管部门意见 |  |
| 盖 章 年 月 日 |  |

附表3

附表3

政府采购进口产品专家论证意见

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 | 内蒙古民族大学 |
| 拟采购产品名称 | 实时荧光定量PCR仪、四元梯度高效液相色谱仪、光合仪 San++连续流动分析仪、高效液相色谱仪、全自动精子分析仪、荧光显微镜(正置）、荧光光度计等。详见设备清单。 |
| 拟采购产品金额 | 566.56万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 20**年一流学科建设资金 |
| 采购项目所属项目金额 | 720万元 |
| 二、申请理由 |  |
| √1.中国境内无法获取： |  |
| □2.无法以合理的商业条件获取： |  |
| □3.其他。 |  |
| 原因阐述： ***重点实验室，研究条件与国内外同类专业相比差距较大，仅能承担完成基础性研究，不能满足博士生、硕士生、本科生高质量论文研究和高水平创新性研究的需求，已影响到学位论文质量和高水平创新性研究成果的形成。 本项目拟购置的进口设备主要是改善实验室条件,提升科研、开发能力,提高重点实验室支持学科发展的能力，力争建成国家级重点实验室。 本次拟购置的进口产品在精确度、准确性、灵敏度、可靠性及重复性要求校高，国产设备无法满足科研使用需求。 |  |
| 三、专家论证意见 |  |
| 专家签字： 年 月 日 |  |

附表４

政府采购进口产品论证专家联系方式

| 专家类别 | 专家姓名 | 工作单位及部门 | 职称/职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术专家 |  |  |  |  |
| 技术专家 |  |  |  |  |
| 技术专家 |  |  |  |  |
| 技术专家 |  |  |  |  |
| 法律专家 |  |  |  |  |

注：专家组应当由五人以上的单数组成，其中必须包括一名法律专家（有律师执业证书），产品技术专家应当为非我校并熟悉该产品的专家；采购人代表不得作为专家组成员参与论证；参与论证的专家不得作为采购评审专家（即评标专家）参与同一项目工作的采购评审工作。

二、进口设备清单请使用EXCEL表格

| 内蒙古民族大学20**年一流学科建设资金申请采购进口设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参考型号规格 | 单位 | 单价（万元） | 数量 | 金额（万元） | 推荐生产厂家（产地） | 项目单位 | 项目名称 |
| 1 | 液氮罐 | LOCAPOR | 台 | 6.00 | 1 | 6.00 | 美国Thermo | ***学院 | 内蒙古自治区***重点实验室建设项目 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |

三、以下每台设备一张表

附表1

政府采购进口产品申请表

| 申请单位 | 内蒙古民族大学 |
| --- | --- |
| 申请文件名称 | 高等教育专项资金采购进口产品申请表 |
| 申请文号 |  |
| 采购项目名称 | 液氮罐 |
| 采购项目金额 | 6万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 内蒙古自治区***重点实验室建设项目 |
| 采购项目所属项目金额 | ***万元 |
| 项目使用单位 | 内蒙古民族大学***学院 |
| 项目组织单位 | 内蒙古民族大学国资处 |
| 申 请 理 由 | 液氮罐利用液氮对样本保存时间长，适用于成分分析样本的长时间保存，也可以用来放置标本、细胞等来做低温保藏。进口液氮罐密闭性较好，储存时间较长，容量可达111L，国产一般只有几十升，且稳定性及使用周期不如进口产品 综合上述，液氮罐的长期稳定是保存样品的重要保障，目前国内仪器无法达到此功能及技术指标的产品，因此申请购买该套进口仪器设备。 盖 章 年 月 日 |

附表1

政府采购进口产品申请表

| 申请单位 | 内蒙古民族大学 |
| --- | --- |
| 申请文件名称 | 高等教育专项资金采购进口产品申请表 |
| 申请文号 |  |
| 采购项目名称 | 超低温冰箱 |
| 采购项目金额 | 7万元 |
| 采购项目所属项目名称 | 内蒙古自治区***重点实验室建设项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 140万元 |
| 项目使用单位 | 内蒙古民族大学***学院 |
| 项目组织单位 | 内蒙古民族大学国资处 |
| 申 请 理 由 | 超低温冰箱对样本保存时间长，适用于成分分析样本试剂的长时间保存，也可以用来放置标本、细胞等来做低温存储。进口超低温冰箱温控稳定，压缩机寿命长，如果温度控制不准确常常导致所保存对象受损，对实验结果造成很大影响，从而影响研究工作的正常进行，国产冰箱一般噪音比较大，且稳定性及使用周期不如进口产品。 综合上述，超低温冰箱的长期稳定是保存样品的重要保障，目前国内仪器无法达到此功能及技术指标的产品，因此申请购买该套进口仪器设备。 盖 章 年 月 日 |