## 项目计划表
附表1
20 18 年######项目计划表
填报单位（盖章）：####学院 | [5 empty] | 金额单位：人民币万元
序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 推荐生产厂家 | 型号 | 产地国别 | 备注
1 | 鼓风干燥器 | 内形尺寸600×550×650 外形尺寸800×770×930， 温度范围：RT＋10℃～300℃，恒温波动度：±1℃，温度分辨率：0.1℃，定时范围：1min～9999min | 台 | 0.44 | 2 | 0.88 | 上海一恒科学仪器公司 | DHG-9245A | 国产
2 | 冷冻干燥机 | 1、冷凝温度：≤ -50℃（空载时） 2、极限真空度：20Pa以下（空载时） 3、同时最多挂瓶为8只，冷干瓶分为以下几种规格：500ml、250ml、100ml、1000ml,可根据需要自由组合。 4、散装物料盘直径180mm，共三层。 5、物料厚度不超过10mm时，冷干时间小于24小时。 6、电源：220V±10% 50Hz 800W | 台 | 3.5 | 1 | 3.5 | 德国 Christ | ALPHA1-3 LD plus | 进口
3
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
合计 | [5 empty] | 4.38
| 项目负责人： | 项目承担单位负责人（加盖单位公章）： |  |  |  |  | 日期：